Compteur d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 48 x 48 mm, encastrement en façade de tableau (BZ 142-1)

Compteur d’heures de fonctionnement ; plaque frontale de 48 x 48 mm ; découpe d’encastrement de 46 x 46 mm ; fixation par encliquetage ou crochets ; comptage jusqu’à 99 999,99 heures ; connexion par bornes ou par cosses ; tension de service de 230 V~/50 Hz ; couleur du boîtier : anthracite.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : BZ 142-1

N° de réf. : 1420721

Conditionnement : à la pièce