Compteur numérique d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 48 x 48 mm (BZ 147)

Compteur numérique d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 48 x 48 mm, fixation par crochets de 1 à 5 mm, écran LCD affichant jusqu’à 99 999,99 heures, indicateur de fonctionnement, vis de blocage, tension de service de 110 à 240 Vca, 50 à 60 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : BZ 147

N° de réf. : 1470000

Conditionnement : à la pièce