Minuterie pour lumière d'escalier installée en série avec moteur pas à pas (ELPA 8)

Minuterie pour lumière d’escalier installée en série ; largeur de 17,5 mm ; intervalle de réglage de 1 à 7 minutes ; possibilité de réarmement ; charge de lampe fluorescente de 50 mA ; raccordement à 3 et 4 conducteurs ; fonction d’éclairage permanent ; 1 contact à fermeture 16 (6)A/230 V~

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 8

N° de réf. : 0080002

Conditionnement : à la pièce