Appareil de commande de confort d’habitat, module variateur, 2 canaux (LUXOR 405 module variateur)

Module variateur à 2 canaux ; module d’extension LUXOR 405 ; boîtier modulaire (4 modules) ; fixation par encliquetage ; largeur de 72 mm ; interface COM à 2 fils ; fonction « stand alone » ; 2 entrées pour bouton-poussoir ; 2 entrées pour détecteur de mouvement ; entrée pour 3 scénarios d’éclairage ; 4 programmes au choix pour le réglage du variateur ; canal C1 : variateur universel 300 W/VA ; canal C2 : variateur universel 300 W/VA ; canaux C1 et C2 : variateur universel 500 W/VA ; interrupteur manuel ; voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie ; tension de service 230 V~/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 405 module variateur

N° de réf. : 4050000

Conditionnement : à la pièce