Capteur immersible de 6 mm de diamètre (Capteur immersible)

Capteur immersible adapté aux appareils RAM 855 ; diamètre : 6 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : capteur immersible

N° de réf. : 9070379

Conditionnement : à la pièce