Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face pour salle d’opération (OSIRIA 232 BQ-EIB/KNX)

Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale encastrée à une seule face pour salle d’opération ; cadran de 25 x 25 cm ; crans marquant les heures et les minutes ; impression du cadran conforme à la norme DIN 41 091; aiguilles DIN noires pour l’indication des heures et des minutes ; trotteuse rouge pour les secondes ; boîtier en acier inoxydable résistant aux acides, détergents et désinfectants ; protection contre la poussière et l'eau en état encastré ; dimensions du boîtier 30,1 x 30,1 cm ; épaisseur de 6,0 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 232 BQ-EIB/KNX

N° de réf. : 5009223

Conditionnement : à la pièce