Boîtier pour RAMSES 741-748 (plaque centrale avec découpe)

Boîtier pour régulateur individuel par pièce encastré RAMSES 742-746. Dimensions externes : 80,5 x 80,5 mm, dimensions internes : 50 x 50 mm.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : Cadre

N° de réf. : 9070603

Unité : ST