Thermostat d’ambiance avec réglage interne et raccordement pour baisse de temp. (RAM 703)

Régulateur de température ambiante ; 5 à 30°C ; réglage depuis l’extérieur impossible ; réglage de la température lors de la mise en service à l’intérieur de l’appareil ; baisse de température intégrée par le biais d’une commande externe (env. 4 K) ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 703

N° de réf. : 7030001

Conditionnement : à la pièce