Thermostat d’ambiance avec contact inverseur pour chauffage ou refroidissement (RAM 708)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; interrupteur MARCHE/ARRÊT et voyant pour chauffage ; autre interrupteur et autre voyant pour chauffage supplémentaire ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 708

N° de réf. : 7080001

Conditionnement : à la pièce