Thermostat d’ambiance avec contact inverseur pour chauffage ou refroidissement et sélecteur à 3 positions (RAM 709)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; inverseur pour le chauffage (10 A) ou le refroidissement (5 A) ; sélecteur à 3 positions pour les modes : confort, baisse, baisse extérieure (pilotée par une minuterie en fonction de l’heure) ; lampe témoin ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 709

N° de réf. : 7090001

Conditionnement : à la pièce