Thermostat électronique d’ambiance avec télédétecteur (RAM 714 A)

Régulateur électronique de température ambiante ; 10 à 60°C ; capteur externe de température pour le chauffage au sol ; câble du capteur (IP54) d’une longueur de 4 m ; interrupteur MARCHE/ARRÊT pour le chauffage ; commande externe de baisse de la température de 3,5 K ou 2 K (pilotée par une minuterie en fonction de l’heure) ; couleur : blanc pur ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; rupteur 16 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 714 A

N° de réf. : 7140016

Conditionnement : à la pièce