Bloc d’alimentation 24 Vcc installé en série (Bloc d’alimentation 24 Vcc)

Bloc d’alimentation 24 Vcc ; boîtier installé en série ; 4 modules ; puissance nominale de 36 W ; tension de service 230 V/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : bloc d’alimentation 24 Vcc

N° de réf. : 9079330

Conditionnement : à la pièce